Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку, монтаж и демонтаж санитарно-технических контейнеров в рамках проведения тестовых мероприятий и мероприятий Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге

Типы и планировочные решения санитарно-технических контейнеров, и их оборудование

| № п.п. | Тип санитарно-технического контейнера | Оборудование и наполнение | Предельный объем поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип 1 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт. - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт., - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; - душевая кабина со шторкой – 4 шт.; - зеркало – 2 шт.; - унитаз – 2 шт.; - сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; - раковина – 2 шт.; - санитайзер – 1 шт.; - дозатор для мыла – 5 шт.; - держатель для туалетной бумаги – 2 шт.; - ершик туалетный – 2 шт.; - мусорная корзина – 2 шт.; - автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; - крючки двойные для одежды – 4 шт.; - коврики резиновые (в душевые кабины) – 4 шт.; - полки для душевых кабин – 4 шт.; - фен электрический – 1 шт. | 19 |
| 2 | Тип 2 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт.; - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт., - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; - душевая кабина со шторкой – 3 шт.; - зеркало – 1 шт.; - унитаз – 3 шт.; - сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; - раковина – 1 шт.; - санитайзер – 1 шт.; - дозатор для мыла – 4 шт.; - держатель для туалетной бумаги – 3 шт.; - ершик туалетный – 3 шт.; - мусорная корзина – 3 шт.; - автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; - крючки двойные для одежды – 3 шт.; - коврики резиновые (в душевые кабины) – 3 шт.; - полки для душевых кабин – 3 шт.; - фен электрический – 1 шт. | 11 |
| 3 | Тип 3 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 1 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 1 шт.; - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 1 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 4 шт.; - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 1 шт.; - душевая кабина со шторкой – 5 шт.; - санитайзер – 1 шт.; - дозатор для мыла – 5 шт.; - крючки двойные для одежды – 5 шт.; - коврики резиновые (в душевые кабины) – 5 шт.; - полки для душевых кабин – 5 шт.; - фен электрический – 2 шт. | 7 |
| 4 | Тип 4 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 1 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 1 шт.; - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 1 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 3 шт.; - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 1 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 1 шт.; - зеркало (над раковиной) – 2 шт.; - зеркало на 3 внутренние стороны туалетной кабины (высота 700 мм) – 4 компл.; - унитаз – 4 шт.; - сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; - раковина – 2 шт.; - санитайзер – 1 шт.; - дозатор для мыла – 1 шт.; - держатель для туалетной бумаги – 4 шт.; - ершик туалетный – 4 шт.; - мусорная корзина – 4 шт.; - автоматический освежитель воздуха – 1 шт. | 1 |
| 5 | Тип 5 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 1 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 1 шт.; - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 1 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 4 шт.; - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 1 шт.; - зеркало – 4 шт.; - унитаз – 6 шт.; - сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 2 шт.; - раковина – 4 шт.; - санитайзер – 1 шт.; - дозатор для мыла – 4 шт.; - держатель для туалетной бумаги – 6 шт.; - ершик туалетный – 6 шт.; - мусорная корзина – 6 шт.; - автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; | 7 |
| 6 | Тип 6 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт.; - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт., - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; - зеркало – 2 шт.; - унитаз – 6 шт.; - сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 2 шт.; - раковина – 2 шт.; - писсуар – 3 шт.; - санитайзер – 2 шт.; - дозатор для мыла – 2 шт.; - держатель для туалетной бумаги – 6 шт.; - ершик туалетный – 6 шт.; - мусорная корзина – 6 шт.; - автоматический освежитель воздуха – 2 шт.; | 3 |
| 7 | Тип 7 | - дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; - окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт.; - электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; - электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; - розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт.; - светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; - конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; - душевая кабина со шторкой – 2 шт.; - зеркало – 2 шт.; - унитаз – 4 шт.; - сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; - раковина – 2 шт.; - санитайзер – 1 шт.; - дозатор для мыла – 4 шт.; - держатель для туалетной бумаги – 4 шт.; - ершик туалетный – 4 шт.; - мусорная корзина – 4 шт.; - автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; - крючки двойные для одежды – 2 шт.; - коврики резиновые (в душевые кабины) – 2 шт.; - полки для душевых кабин – 2 шт.; - фен электрический – 1 шт. | 3 |