Приложение № 1

к Техническому заданию на поставку, монтаж и демонтаж санитарно-технических контейнеров в рамках проведения тестовых мероприятий и мероприятий Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге

Типы и планировочные решения санитарно-технических контейнеров, и их оборудование

| № п.п. | Тип санитарно-технического контейнера | Оборудование и наполнение | Предельный объем поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Тип 1** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт. 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт., 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; 8. душевая кабина со шторкой – 4 шт.; 9. зеркало – 2 шт.; 10. унитаз – 2 шт.; 11. сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; 12. раковина – 2 шт.; 13. санитайзер – 1 шт.; 14. дозатор для мыла – 5 шт.; 15. держатель для туалетной бумаги – 2 шт.; 16. ершик туалетный – 2 шт.; 17. мусорная корзина – 2 шт.; 18. автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; 19. крючки двойные для одежды – 4 шт.; 20. коврики резиновые (в душевые кабины) – 4 шт.; 21. полки для душевых кабин – 4 шт.; 22. фен электрический – 1 шт. | 19 |
| 2 | **Тип 2** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт.; 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт., 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; 8. душевая кабина со шторкой – 3 шт.; 9. зеркало – 1 шт.; 10. унитаз – 3 шт.; 11. сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; 12. раковина – 1 шт.; 13. санитайзер – 1 шт.; 14. дозатор для мыла – 4 шт.; 15. держатель для туалетной бумаги – 3 шт.; 16. ершик туалетный – 3 шт.; 17. мусорная корзина – 3 шт.; 18. автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; 19. крючки двойные для одежды – 3 шт.; 20. коврики резиновые (в душевые кабины) – 3 шт.; 21. полки для душевых кабин – 3 шт.; 22. фен электрический – 1 шт. | 11 |
| 3 | **Тип 3** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 1 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 1 шт.; 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 1 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 4 шт.; 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 1 шт.; 8. душевая кабина со шторкой – 5 шт.; 9. санитайзер – 1 шт.; 10. дозатор для мыла – 5 шт.; 11. крючки двойные для одежды – 5 шт.; 12. коврики резиновые (в душевые кабины) – 5 шт.; 13. полки для душевых кабин – 5 шт.; 14. фен электрический – 2 шт. | 7 |
| 4 | **Тип 4** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 1 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 1 шт.; 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 1 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 3 шт.; 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 1 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 1 шт.; 8. зеркало (над раковиной) – 2 шт.; 9. зеркало на 3 внутренние стороны туалетной кабины (высота 700 мм) – 4 компл.; 10. унитаз – 4 шт.; 11. сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; 12. раковина – 2 шт.; 13. санитайзер – 1 шт.; 14. дозатор для мыла – 1 шт.; 15. держатель для туалетной бумаги – 4 шт.; 16. ершик туалетный – 4 шт.; 17. мусорная корзина – 4 шт.; 18. автоматический освежитель воздуха – 1 шт. | 1 |
| 5 | **Тип 5** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 1 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 1 шт.; 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 1 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 4 шт.; 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 1 шт.; 8. зеркало – 4 шт.; 9. унитаз – 6 шт.; 10. сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 2 шт.; 11. раковина – 4 шт.; 12. санитайзер – 1 шт.; 13. дозатор для мыла – 4 шт.; 14. держатель для туалетной бумаги – 6 шт.; 15. ершик туалетный – 6 шт.; 16. мусорная корзина – 6 шт.; 17. автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; | 7 |
| 6 | **Тип 6** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт.; 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт., 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; 8. зеркало – 2 шт.; 9. унитаз – 6 шт.; 10. сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 2 шт.; 11. раковина – 2 шт.; 12. писсуар – 3 шт.; 13. санитайзер – 2 шт.; 14. дозатор для мыла – 2 шт.; 15. держатель для туалетной бумаги – 6 шт.; 16. ершик туалетный – 6 шт.; 17. мусорная корзина – 6 шт.; 18. автоматический освежитель воздуха – 2 шт.; | 3 |
| 7 | **Тип 7** | 1. дверь металлическая (ширина дверного полотна не менее 800 мм) – 2 шт.; 2. окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом, одностворчатое (ориентировочные размеры оконной створки Ш х В, 600мм х 400мм) – 2 шт.; 3. электрический щиток с автоматическими выключателями по группам потребителей – 1 шт.; 4. электрический вентилятор вытяжки – 2 шт.; 5. розетки бытовые (220В) на 1 гнездо – 6 шт.; 6. светильник светодиодный электрический (потолочный) – 2 шт.; 7. конвектор электрический (1 кВт) – 2 шт.; 8. душевая кабина со шторкой – 2 шт.; 9. зеркало – 2 шт.; 10. унитаз – 4 шт.; 11. сушилка для рук электрическая (1 кВт) – 1 шт.; 12. раковина – 2 шт.; 13. санитайзер – 1 шт.; 14. дозатор для мыла – 4 шт.; 15. держатель для туалетной бумаги – 4 шт.; 16. ершик туалетный – 4 шт.; 17. мусорная корзина – 4 шт.; 18. автоматический освежитель воздуха – 1 шт.; 19. крючки двойные для одежды – 2 шт.; 20. коврики резиновые (в душевые кабины) – 2 шт.; 21. полки для душевых кабин – 2 шт.; 22. фен электрический – 1 шт. | 3 |