|  |  |
| --- | --- |
|  | «УТВЕРЖДАЮ»Директор по управлению инфраструктуройАНО «Исполнительная дирекция«Универсиада-2023»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байчибаева А.В.«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года. |

**Техническое задание на** **поставку, монтаж и демонтаж санитарно-технических контейнеров в рамках проведения тестовых мероприятий и мероприятий Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге**

**Основные сокращения по тексту настоящего Технического задания:**

| **Сокращение** | **Полное определение** |
| --- | --- |
| **Игры** | Всемирные студенческие игры ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге |
| **Объекты** | Совокупность объектов, задействованных в Тестовых мероприятиях и мероприятиях Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге. |
| **Тестовые мероприятия** | Мероприятия и соревнования, являющиеся тестовыми в рамках подготовки ко Всемирным студенческим играм ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге. |
| **Санитарно-технические контейнеры** | Совокупность санитарно-технических контейнеров из 7 типов санитарно-технических контейнеров, приведенных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |
| **Договор** | Договор, заключаемый между Заказчиком и Исполнителем по итогам проведения закупочных процедур, предметом которых является настоящее Техническое задание |
| **Заказчик** | АНО «Исполнительная дирекция «Универсиада-2023» – уполномоченная ФИСУ организация по подготовке и проведению Всемирных студенческих игр ФИСУ 2023 года в г. Екатеринбурге. |
| **Исполнитель** | Организация, с которой Заказчик заключил Договор. |
| **Заявка на изготовление и комплектование**  | Приложение к Договору, оформленное на приобретение необходимого Заказчику количества и типов Санитарно-технических контейнеров, содержащее, в частности, цену Санитарно-технических контейнеров, количество, тип Санитарно-технических контейнеров, предельный срок хранения Санитарно-технических контейнеров у Исполнителя до доставки на Объекты. |
| **Заявка на доставку** | Приложение к Договору, оформленное на доставку на Объекты Санитарно-технических контейнеров, содержащее, в частности, количество, тип Санитарно-технических контейнеров, срок доставки на Объекты, адрес доставки, цену и стоимость доставки. |
| **Заявка на установку** | Приложение к Договору, оформленное на установку и подключение Санитарно-технических контейнеров на Объектах включая транспортировку Санитарно-технических контейнеров в пределах территории Объектов с места их хранения, содержащее стоимость работ по установке, подключению и транспортировке (далее совместно - работы по установке). |
| **Заявка на демонтаж** | Приложение к Договору, оформленное на демонтаж Санитарно-технических контейнеров с места установки на Объектах, на транспортировку санитарно-технических контейнеров в пределах территории Объектов к месту хранения, на мероприятия по консервации, содержащее стоимость работ по демонтажу, транспортировке и консервации (далее совместно - работы по демонтажу). |
| **Место хранения** | Определяемое Заказчиком место хранения Санитарно-технических контейнеров в пределах территории Объектов. |
| **Работы** | Работы по установке и (или) подключению и (или) демонтажу и (или) транспортировке Санитарно-технических контейнеров в пределах территории Объектов, предусмотренные настоящим Техническим заданием.  |

| **№ п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **Адрес доставки** | Адрес Объекта для доставки Санитарно-технических контейнеров уточняется в Заявке на доставку. Все Объекты, на которые планируется доставка Санитарно-технических контейнеров расположены в Свердловской области в г. Екатеринбурге. |
|  | **Цель поставки/ выполнения Работ** | Настоящее Техническое задание составлено на изготовление, комплектование, доставку, выполнение работ по установке (включая подключение) и работ по демонтажу Санитарно-технических контейнеров различных типов и модификаций (согласно Приложению №1 к настоящему Техническому заданию) по соответствующим заявкам Заказчика, с целью обеспечения подготовки и проведения мероприятий Игр и Тестовых мероприятий на высоком организационном уровне в соответствии с Минимальными требованиями к проведению Всемирных студенческих игр ФИСУ. |
|  | **Порядок и сроки изготовления и комплектования, доставки, выполнения Работ** | * 1. Сроки изготовления и комплектования, доставки и выполнения Работ определяются в соответствующих Заявках с учетом следующего:
	2. Срок изготовления и комплектования Санитарно-технических контейнеров по Заявкам на изготовление и комплектование:
		1. Предельный срок изготовления и комплектования Санитарно-технических контейнеров:
			1. 7 календарных дней на один Санитарно-технический контейнер с даты направления Заказчиком Заявки на изготовление и комплектование в случае заказа до 5 (пяти) (включительно) Санитарно-технических контейнеров в составе одной Заявки на изготовление и комплектование;
			2. 3 календарных дня на один Санитарно-технический контейнер с даты направления Заказчиком Заявки на изготовление и комплектование в случае заказа более 5 (пяти) Санитарно-технических контейнеров в составе одной Заявки на изготовление и комплектование
		2. Предельный срок хранения Исполнителем Санитарно-технических контейнеров в рамках Заявки на изготовление и комплектование – не более 8 месяцев с момента подачи Заявки на изготовление и комплектование;
	3. Срок доставки Санитарно-технических контейнеров на Объекты по Заявкам на доставку:
		1. Заказчик направляет Исполнителю Заявки на доставку не позднее 10 календарных дней до требуемой даты доставки Санитарно-технических контейнеров на Объекты;
		2. Исполнитель обеспечивает доставку Санитарно-технических контейнеров на Объекты в сроки, указанные в Заявках на доставку;
	4. Срок выполнения работ по установке Санитарно-технических контейнеров на Объектах по Заявкам на установку:
		1. Заказчик направляет Исполнителю Заявки на установку не позднее 5 календарных дней до требуемой даты установки Санитарно-технических контейнеров на Объектах;
		2. Исполнитель обеспечивает выполнение работ по установке Санитарно-технических контейнеров на Объектах в сроки, указанные в Заявках на установку;
	5. Срок выполнения работ по демонтажу Санитарно-технических контейнеров с мест установки на Объектах по Заявкам на демонтаж:
		1. Заказчик направляет Исполнителю Заявки на демонтаж не позднее 5 календарных дней до требуемой даты демонтажа Санитарно-технических контейнеров с мест их установки на Объектах;
		2. Исполнитель обеспечивает выполнение работ по демонтажу Санитарно-технических контейнеров с мест их установки на Объектах в сроки, указанные в Заявках на демонтаж.
 |
|  | **Общие положения** | * 1. Изготовление и комплектование, доставка Санитарно-технических контейнеров, и выполнение Работ осуществляется силами Исполнителя.
	2. Исполнитель имеет право привлекать к изготовлению и комплектованию, доставке и выполнению Работ по настоящему Техническому заданию субподрядные организации, физических/юридических лиц при условии, что за любые действия (бездействие) указанных лиц в рамках настоящего Технического задания и Договора Исполнитель несет ответственность, как за свои собственные.
 |
|  | **Общие положения.****Требования к изготовлению и комплектованию**  | * + 1. Комплектование Санитарно-технических контейнеров Исполнитель осуществляет в объеме Заявок на изготовление и комплектование в соответствии с характеристиками и перечнем оборудования по типам Санитарно-технических контейнеров, приведенных в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
		2. Укомплектованные Санитарно-технические контейнеры должны быть максимально готовы к эксплуатации и отвечать требованиям п.5 настоящего Технического задания для обеспечения их доставки на Объекты.
		3. Приемка изготовленных и укомплектованных Санитарно-технических контейнеров осуществляется уполномоченными представителями Исполнителя и Заказчика на месте их последующего хранения у Исполнителя по количеству и комплектности на основании товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), по качеству – на основании подписанного акта сдачи-приемки Санитарно-технических контейнеров.
		4. Одновременно с подписанием акта сдачи-приемки Санитарно-технических контейнеров Заказчик передает Санитарно-технические контейнеры на ответственное хранение Исполнителю по акту приема-передачи на ответственное хранение.
		5. В рамках Заявки на изготовление и комплектование Исполнитель обеспечивает хранение и сохранность укомплектованных Санитарно-технических контейнеров собственными силами и ресурсами без привлечения Заказчика. Стоимость хранения в течение срока, указанного в Заявке на поставку, но не более срока, указанного в п.3.2.2. настоящего Технического задания, включена в стоимость санитарно-технических контейнеров.
		6. Ответственность Исполнителя за сохранность Санитарно-технических контейнеров, переданных на хранение по акту приема-передачи на ответственное хранение, остается за Исполнителем вплоть до момента доставки на Объекты и передачи Санитарно-технических контейнеров Заказчику на Объектах, указанных в Заявках на доставку.
		7. В случае, если какое-либо оборудование, входящее в комплект Санитарно-технических контейнеров, не может быть смонтировано на предусмотренное для него место в связи с опасностью повреждения в ходе транспортировки, данное оборудование должно быть упаковано и надежно закреплено внутри Санитарно-технических контейнеров до момента приема-передачи Санитарно-технических контейнеров Заказчику на Объектах.
		8. Право собственности на Санитарно-технические контейнеры переходит к Заказчику в момент подписания товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), а также акта приема-передачи Санитарно-технических контейнеров.
 |
|  | **Общие положения.****Требования к доставке** | * + 1. Доставка Санитарно-технических контейнеров осуществляется на Объекты по адресам, указанным в Заявках на доставку.
		2. До момента передачи Исполнителем Заказчику Санитарно-технических контейнеров после их доставки на Объекты, Исполнитель обязан установить оборудование, указанное в п.п. 4.3.7.
		3. Прием-передача Исполнителем Заказчику Санитарно-технических контейнеров на Объектах после их доставки на Объекты и сдача-приемка оказанных услуг по доставке осуществляется по акту приема-передачи.
 |
|  | **Общие положения.****Требования к Работам** | * + 1. Работы должны выполняться Исполнителем с обязательным соблюдением требований норм по охране труда.
		2. При выполнении Работ Исполнителю следует обеспечить безопасность работников, выполняющих данные Работы, ограничить присутствие в зоне выполнения Работ посторонних и третьих лиц.
		3. Конкретное место установки и подключения Санитарно-технических контейнеров на Объектах определяется Заказчиком в момент установки Санитарно-технических контейнеров.
		4. Исполнитель в рамках исполнения Заявок на установку обязан осуществить подключение Санитарно-технических контейнеров ко внешним сетям инженерно-технического обеспечения.
		5. Заказчик предоставляет точки подключения Санитарно-технических контейнеров ко внешним сетям инженерно-технического обеспечения на Объектах на расстоянии не более 15 метров от места их установки, а Исполнитель в счет работ по установке Санитарно-технических контейнеров осуществляет подключение к указанным сетям.
		6. Устройство инженерно-технических сетей для подключения Санитарно-технических контейнеров к точкам подключения, предоставленным Заказчиком, осуществляется Исполнителем в рамках исполнения работ по установке Санитарно-технических контейнеров и входит в стоимость установки.
		7. По окончании выполнения работ по установке Санитарно-технических контейнеров территория Объектов, а также территория, задействованная для выполнения данных работ, должна быть очищена Исполнителем от остатков материалов, строительный мусор должен быть вывезен за пределы территории Объектов и утилизирован.
		8. В рамках выполнения работ по Заявке на демонтаж Исполнитель обязан выполнить все необходимые мероприятия по консервации Санитарно-технических контейнеров, предусмотренные в паспорте каждого Санитарно-технического контейнера.
		9. В рамках Работ Исполнитель осуществляет погрузо-разгрузочные работы и транспортировку Санитарно-технических контейнеров в пределах территории Объекта к (с) месту хранения.
		10. Перед выполнением работ по установке и (или) демонтажу, а также по результатам выполнения работ по установке и (или) демонтажу Санитарно-технических контейнеров Исполнитель обязан составить акт осмотра Санитарно-технических контейнеров на предмет наличия повреждений и при необходимости составить дефектную ведомость.
		11. В случае выявления дефектов в материалах отделки Санитарно-технических контейнеров, повреждений лакокрасочного покрытия наружных и внутренних поверхностей Санитарно-технических контейнеров, а также любых других дефектов и повреждений, влияющих на долговечность, внешний вид и эксплуатационные характеристики, которые возникли в ходе и (или) в результате выполнения Исполнителем Работ, Исполнитель обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки осуществить восстановление Санитарно-технических контейнеров в исходное (заводское) состояние.
 |
|  | **Типы Санитарно-технических контейнеров и требования к ним** | * 1. Настоящим Техническим заданием предусмотрено изготовление и комплектование, доставка, установка и демонтаж на Объектах следующих типов Санитарно-технических контейнеров:

Тип 1: 19 шт.; Тип 2: 11 шт.;Тип 3: 7 шт.;Тип 4: 1 шт.;Тип 5: 7 шт.;Тип 6: 3 шт.;Тип 7: 3 шт.Заказчик не обязуется приобрести весь объем Санитарно-технических контейнеров, предусмотренный настоящим Техническим заданием и Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.Информация, приведенная в настоящем пункте Технического задания и в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию, отражает максимальный возможный объем заказа по заявкам. * 1. Планировочные решения и требования к наполнению оборудованием каждого типа Санитарно-технического контейнера приведены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.
	2. Все конструкции (несущие и ограждающие) и узлы сопряжения элементов Санитарно-технических контейнеров должны обеспечивать возможность транспортировки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ и воспринятие всех возможных эксплуатационных нагрузок (в т.ч. климатических), обеспечивать закрепление оборудования и сетей, установку дверей и окон.
	3. Санитарно-технические контейнеры должны иметь наружные узлы (выводы) подключения ко внешним инженерно-техническим сетям:

- электроснабжения и заземления;- холодного водоснабжения;- горячего водоснабжения;- канализации.* 1. Подключение Санитарно-технических контейнеров к сетям электроснабжения должно осуществляться от сетей напряжением **220 В (однофазное электроснабжение).**
	2. Установка устройств, перекачивающих канализационные стоки, не предусматривается.
	3. Отвод канализационных стоков должен обеспечиваться в самотечном режиме.
	4. Все оборудование и санитарные приборы Санитарно-технических контейнеров должны быть соответствующим образом обвязаны внутренними инженерными сетями, обеспечивающими их работоспособность.
	5. Внутренняя отделка Санитарно-технических контейнеров должна обеспечивать выполнение влажной уборки. Применяемые материалы должны быть износостойкими. Материалы отделки полов Санитарно-технических контейнеров должны быть противоскользящими.
	6. Заполнение окон Санитарно-технических контейнеров должно быть непрозрачным светопроспускающим.
	7. Двери санитарно-технических контейнеров должны быть глухими.
	8. Внешние габариты Санитарно-технических контейнеров не должны превышать следующих размеров:

Ширина – не более 2450;Длина – не более 6060 мм;Высота – не более 2600 мм. * 1. Внутренние габариты Санитарно-технических контейнеров не должны быть менее следующих размеров:

Ширина – не менее 2200 мм;Длина – не менее 5800 мм;Высота – не менее 2300 мм.* 1. Все изготовленные и укомплектованные Исполнителем Санитарно-технические контейнеры (в том числе их комплектующие и входящие в состав оборудование и материалы) в рамках настоящего Технического задания должны быть новыми, то есть не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не должны быть восстановленными.
	2. Все изготовленные и укомплектованные Исполнителем Санитарно-технические контейнеры должны быть безопасными в эксплуатации, соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации стандартов, утвержденных на санитарно-технические контейнеры, иметь соответствующие сертификаты, обязательные для санитарно-технических контейнеров.
	3. Все изготовленные и укомплектованные Исполнителем Санитарно-технические контейнеры должны обеспечивать возможность их использования на открытом воздухе в климатических условиях, характерных для территории Свердловской области.
	4. На каждый Санитарно-технический контейнер должен быть оформлен паспорт и предоставлен вместе с Санитарно-техническим контейнером.
	5. В паспорте должно быть отражено (включая, но не ограничиваясь):

- Технические характеристики санитарно-технического контейнера (общие сведения);- Состав каркаса, стен, пола, потолка и перегородок;- Состав оборудования и его характеристики;- Спецификацию и характеристики внутренних инженерных сетей и их узлов; - Расчетные (допустимые) нагрузки на конструкции;- Требования к погрузочно-разгрузочным мероприятиям;- Требования к установке и подключению;- Требования по эксплуатации;- Требования по консервации;- Требования по техническому обслуживанию;- Гарантии изготовителя (Исполнителя).* 1. Санитарно-технические контейнеры, поставляемые Исполнителем Заказчику в рамках Заявок на изготовление и комплектование, должны иметь гарантийный срок не менее 1 (одного) календарного года с момента приема-передачи Санитарно-технических контейнеров Заказчику на Объектах.
 |
|  | **Стоимость Санитарно-технических контейнеров, порядок оплаты Санитарно-технических контейнеров, их доставки, работ по установке и демонтажу.** | * 1. Исполнитель гарантирует, что в период действия Договора стоимость каждого типа Санитарно-технического контейнера, их доставки, а также работ по установке и демонтажу на Объектах не подлежат изменению.
	2. Оплата стоимости изготовленных и укомплектованных Санитарно-технических контейнеров, осуществляется Заказчиком на основании счета Исполнителя, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня перехода Заказчику права собственности на соответствующие Санитарно-технические контейнеры. Обязанность Заказчика в части оплаты считается исполненной со дня списания денежных средств с расчетного (лицевого) счета Заказчика.

Акт приема-передачи Исполнителем Заказчику Санитарно-технических контейнеров в рамках Заявки на изготовление и комплектованиедолжен содержать (включая, но не ограничиваясь):- перечень Санитарно-технических контейнеров в соответствии с Заявкой на изготовление и комплектование;- инвентарные номера Санитарно-технических контейнеров;- перечень выполненных мероприятий по консервации (при необходимости);- перечень оборудования и комплектующих, включенных в состав каждого из Санитарно-технических контейнеров (в т.ч. неустановленного оборудования, которое должно быть установлено и подключено при установке на Объектах);- материалы фото-фиксации готовности и комплектности Санитарно-технических контейнеров.Акты приема-передачи укомплектованных по Заявкам на изготовление и комплектование Санитарно-технических контейнеров (в т. ч. акты приема-передачи на ответственное хранение Исполнителю) оформляются Исполнителем и направляются Заказчику на согласование не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты приема-передачи.В случае необходимости Исполнитель вносит изменения в акты в соответствии с замечаниями Заказчика.В случае выявления в ходе приемки Заказчиком Санитарно-технических контейнеров дефектов в материалах отделки Санитарно-технических контейнеров, повреждений лакокрасочного покрытия наружных и внутренних поверхностей Санитарно-технических контейнеров, а также любых других дефектов и повреждений, влияющих на долговечность, внешний вид и эксплуатационные характеристики, Заказчик в праве отказать Исполнителю в их приемке и оплате стоимости таких Санитарно-технических контейнеров до момента устранения Исполнителем выявленных дефектов и замечаний.* 1. Оплата доставки Санитарно-технических контейнеров на Объекты осуществляется после выполнения доставки Санитарно-технических контейнеров на Объекты в соответствии с Заявками на доставку и после предоставления Исполнителем следующих документов:

- товарно-транспортная накладная (и/или универсальный передаточный документ);- акт приема-передачи Санитарно-технических контейнеров, входящих в состав Заявки на доставку;- счет Исполнителя.Акты приема-передачи доставленных на Объекты по Заявкам на доставку Санитарно-технических контейнеров оформляются Исполнителем и направляются Заказчику на согласование перед подписанием.В случае необходимости Исполнитель вносит изменения в акты в соответствии с замечаниями Заказчика.* 1. Оплата работ по установке Санитарно-технических контейнеров осуществляется после подписания акта выполненных работ и предоставления Исполнителем отчетных документов:

- акт выполненных работ по установке Санитарно-технических контейнеров;- счет Исполнителя.Акты сдачи-приемки выполненных работ по Заявкам на установку Санитарно-технических контейнеров оформляются Исполнителем и направляются Заказчику на согласование перед подписанием.В случае необходимости Исполнитель вносит изменения в акты в соответствии с замечаниями Заказчика.* 1. Оплата работ по демонтажу Санитарно-технических контейнеров осуществляется после подписания акта выполненных работ и предоставления Исполнителем отчетных документов:

- акт выполненных работ по демонтажу Санитарно-технических контейнеров;- счет Исполнителя.Акты сдачи-приемки выполненных работ по Заявкам на демонтаж Санитарно-технических контейнеров оформляются Исполнителем и направляются Заказчику на согласование перед подписанием.В случае необходимости Исполнитель вносит изменения в акты в соответствии с замечаниями Заказчика.* 1. В случае выявления в ходе освидетельствования Заказчиком Санитарно-технических контейнеров после их доставки и (или) установки и (или) демонтажа дефектов в материалах отделки Санитарно-технических контейнеров, повреждений лакокрасочного покрытия наружных и внутренних поверхностей Санитарно-технических контейнеров, а также любых других дефектов и повреждений, влияющих на долговечность, внешний вид и эксплуатационные характеристики, Заказчик в праве отказать Исполнителю в оплате стоимости доставки и Работ до момента устранения Исполнителем выявленных дефектов и замечаний.
	2. В этом случае Исполнитель обязуется устранить выявленные дефекты и замечания, а также оплатить Заказчику штраф в размере 30% стоимости Санитарно-технических контейнеров, в отношении которых выявлены дефекты и замечания.
 |